## Slide 1: Formation continue modulaire des installateurs électriciens de Genève Chef de chantier électricien Chargé d’affaires électricien Décembre 2015

## Slide 2
CFC - Electricien de montage 3 ans
CFC - Installateur-électricien 4 ans
Ou titre équivalent
La formation des installateurs électriciens
Formation initiale (apprentissage)
Formation supérieure
Conseiller en sécurité (brevet)
2 ans de pratique
y compris la formation
Electricien chef de projet (brevet)
1,5 ans de formation et
pratique en entreprise
Installateur-électricien diplômé (maîtrise)
2 ans de formation et
pratique en entreprise
Chargé d’affaires avec reconnaissance DIP
Chef chantier avec reconnaissance DIP et USIE
Installateur spécialiste (en préparation)
La formation continue certifiante
Notes: 13.01.2012

## Slide 3
Les compétences
Maîtriser le courant fort*
Maîtriser le courant faible*
Installer en toute sécurité et sous contrôle*
Savoir utiliser les outils de calcul*
…
Techniques du métier :
* Seulement pour chef de chantier 30%
Savoir être
Savoir s’organiser
Gérer le stress, son planning
Gérer une équipe, les conflits
Gérer un chantier/affaires
…
Humaines et organisationnelles :
Chef de chantier 70%
Chargé d’affaires 100%
Notes: JA

## Slide 4
Les compétences Humaines et organisationnelles
 | Module : Communication | Module : Gestion d'équipe | Module : Organisation | Module : Suivi de chantier/d’affaires et Conduite de chantier/sur affaires
Objectifs | Connaître et pratiquer les différents types de communication en fonction du public (clients, équipe, autres corps de métiers) | Connaître son rôle de chef et les outils de la gestion d'équipe (de l'attribution de la tâche au contrôle) | Connaître les principales étapes de planification savoir comment organiser les moyens et les ressources en fonction des objectifs du chantier | Etre capable d'identifier les étapes de suivi de chantier, savoir évaluer la situation et être capable de donner un retour
Notes: JA

## Slide 5
Les compétences Techniques du métier (chef de chantier)
Technique métier nombre de périodes 64 | Module : Courant fort | Module : Courant faible | Module : Sécurité et Contrôle | Module : Elaboration technique et offres
Niveau : "Base" (niveau normal du poste) | Cours CFO1 : Alimentation et distribution | Cours CFA1 : Télématique | Cours SEC1 : NIBT | Cours ETO1 : CAN
 | - Raccordement au réseau TN - Comptage direct et indirect - Distribution par chemin de câbles, canal d'allège et rail d'énergie - Schémas de principe | - AC-RR-RI-colonne montante - Câblage structuré - FO - Nouveau matériel - Schémas de principe | - Locaux spéciaux - Travail sous tension - Mise en service - Vérification - Contrôle final (visuel-essais-mesures) - Contrôle de réception | - Article de prestation - Partie d'installation - ET - TAR
 | Cours CFO2 : Secours | Cours CFA2 : Audio-vidéo-TV | Cours SEC2 : Techniques de mesure | Cours ETO2 : Métrés
 | - Raccordement avec groupe diesel - Raccordement avec ASSC - Schémas de principe | - Satellite - Téléréseau - Schémas de principe | - Appareils de mesure - Mesures courantes - Défauts et diagnostics standards | - Règles de métrés - Exercices
Niveau : "Perfectionnement" (niveau exigent, expérience du poste) | Cours CFO3 : Eclairage | Cours CFA3 : Contrôle accès - Anti intrusion - Vidéo surveillance | Cours SEC3 : Selon SIA | Cours ETO3 : Soumission
 | - Systèmes de bus - Programmation - Schémas de principe | - Principe et distribution - Matériel - Schémas de principe | - Réception d'ouvrage - Garanties d'ouvrage | - Lecture et compréhension de l'offre - Interprétation des analyses WPP - Offres complémentaires
 | Cours CFO4 : CVC - Energie renouvelable | Cours CFA4 : Détection incendie | Cours SEC4 : Selon AEAI-Police du feu | Cours ETO4 : Cahier des charges
 | - Distribution chauffage, ventilation et climatisation - Schémas de principe et coordination - Photovoltaïque - Solaire thermique - PAC - Minergie | - Distribution - Matériel - Schémas de principe | - Eclairage de secours/sécurité - Voies d'évacuation - Détection incendie - Exutoire de fumée | - Directives communes - Directives particulières - Cas pratiques
Niveau : "Expertise" (niveau complexe, évolution potentielle) | Cours CFO4 : Electricité industrielle | Cours CFA5 : Domotique - KNX | Cours SEC5 : MSST | Cours ETO5 : Management de projet
 | - Transformateur, cellules de distribution - Départs moteurs, pompes | - Principe de distribution - Matériel - Schémas de principe | - Concept - Amiante - Mise en place et applications | - Déroulement d'un objet - Démarche et procédure administrative
Notes: JA

## Slide 6
Mise en application
Prérequis : CFC ou titre équivalent – entretien personnel
1 demi-journée par semaine CHEFCHANT : matin / CHARGELEC : a-m
80 % de présence au minimum
CHEFCHANT : 190 périodes de cours
CHARGELEC : 120 périodes
Travail à la maison : environ 80 heures
Un examen à la fin de chaque module
Examens oraux de 45 minutes devant 2 experts
Pour Chef de chantier : chaque examen 4.0 au minimum (5 examens)
Pour Chargé d’affaires : moyenne des 2 examens à 4.0
Application des règlements de formation et d’examen
Répétition des examens au maximum 3x
Certification par le DIP et USIE (Chef de chantier)

## Slide 7
Si vous avez des questions :
Françoise Bellina – 022.807.30.86
Françoise.bellina@ifage.ch
ou
Marc Kaiser – 022.794.24.96
marc.kaiser@ifage.ch
Notes: JA